## 목차 (hidden)
목 차
Ⅰ. 원 가 계 산 결 과........................................................................................................ | 1
Ⅱ. 원 가 계 산 개 요............................................................................................ | 3
Ⅲ. 비 목 별 계 산 기 준.................................................................................................... | 5
Ⅳ. 제 조 원 가 계 산 서.................................................................................................... | 8
Ⅴ. 계 산 기 초 자 료.................................................................................................... | 10
Ⅴ-1. 재 료 비............................................................................................... | 11
Ⅴ-2. 노 무 비............................................................................................... | 17
Ⅴ-3. 경 비............................................................................................... | 21
Ⅴ-4. 설 치 공 사............................................................................................... | 23
Ⅵ. 기 초 자 료............................................................................................... | 31
Ⅶ. 증 빙 자 료............................................................................................... | 57

## 간지 (hidden)
Ⅰ. 원 가 계 산 결 과
Ⅱ. 원 가 계 산 개 요
Ⅲ. 비 목 별 계 산 기 준
Ⅳ. 제 조 원 가 계 산 서
Ⅴ. 계 산 기 초 자 료
Ⅴ-1. 재 료 비
Ⅴ-2. 노 무 비
Ⅴ-3. 경 비
Ⅴ-4. 설 치 공 사
Ⅴ-1. 재 료 비
Ⅴ-2. 노 무 비
Ⅴ-3. 경 비
Ⅴ-4. 설 치 공 사
Ⅵ. 기 초 자 료
Ⅶ. 증 빙 자 료

## 결과 (hidden)
Ⅰ. 원 가 계 산 결 과
대전지방조달청 귀중
우리 연구원에서『합덕일반산단 공공폐수처리시설 가압부상조 구매설치(2차)』에 대한
원가계산을 실시한 결과는 다음과 같습니다.
[5 empty] | 물가지 단가 | 100%
[5 empty] | 세금계산서 | 100%
|  |  |  | 단위 : 원 | 견적 단가 | 100%
건 명 | 규 격 | 단위 | 금 액 | 비 고 | 예산 |  | 제시금액
합덕일반산단 공공폐수처리시설 가압부상조 구매설치(2차) | 시방서 참조 | 식 | #REF! |  | 250000000 | #REF! | 210870000
주) 부가가치세 포함(설치비 포함)
※ 본 원가계산은『예정가격 작성요령(행정안전부 예규 제197호, 2022.1.7.)』에서
정하는 방법에 의하여 원가요소별로 계산되었습니다.
2022년 12월 일

## 工총괄
02. 공사원가계산서(총괄)
건명 : MCC실 정류기판넬(UPS 외) 교체공사 | [10 empty] | 단 위 : 원
비 목 |  |  |  |  | 금 액 | 구성비 ( % ) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  | 0 |  | < 표 1 > 참조
간 접 재 료 비
작업설ㆍ부산물등(△)
|  | 1) 소 계 |  |  |  | #DIV/0!
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  |  | < 표 1 > 참조
|  | 간 접 노 무 비 |  |  |  |  | #REF!
|  | 2) 소 계 |  |  |  | #DIV/0!
| 경 비 | 기 타 경 비 |  |  |  |  | #REF!
기 계 경 비
보 험 료
복 리 후 생 비
외 주 가 공 비
|  | 산업안전보건관리비 |  |  | 3100263
소 모 품 비
여비교통통신비
세 금 과 공 과
폐기물 처리비
도 서 인 쇄 비
지 급 수 수 료
환 경 보 전 비
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 |  |  | 334176
기타 법정 경비
|  | 3) 소 계 |  |  |  | #DIV/0!
4) 계 | [5 empty] | #DIV/0! | (1＋2＋3)
5) 일 반 관 리 비( |  |  | #REF! | ％) |  | #DIV/0! | (4) × | #REF! | ％
6) 이 윤( |  |  | #REF! | ％) |  | #DIV/0! | (4＋5-1-3항의 기술료·외주가공비) × |  |  | #REF! | ％
7) 합 계 | [5 empty] | #DIV/0! | (4＋5＋6)
8) 부 가 가 치 세( |  |  | 10 | ％) |  |  | (7) × | 10 | ％
9) 총 원 가 | [6 empty] | (7＋8)
주) 부가가치세 포함

## 공내
< 표 1-1 >
공종별내역서
|  | 건명 : MCC실 정류기판넬(UPS 외) 교체공사 | [11 empty] | 단위 : 원
공종 | 코드 | No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
|  | 1 | B/C 110V 500A반 | 1,000*1,050*2,350*2 | 식 | [7 empty] | 0
|  | 1-1 | PANEL | 일식 | SET | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-2 | MCCB | 3P 100AF | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 1-3 | MCCB | 2P 100AF | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 1-4 | MCCB | 2P 200AF | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 1-5 | MCCB | 2P 50AF | EA | 10 | [6 empty] | 0
|  | 1-6 | AC-V-METER | D-800(0-600V) 1.5C(PT:380/110V) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-7 | DC-V-METER | D-800(0-200V) 1.5C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-8 | DC-A-METER | D-800(0-750A) 1.5C(SH:750A/50mV) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-9 | DC-A-METER | D-800(±750A )1.5C(SH:750A/50mV) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-10 | SHUNT | ME-4, 1.0C, 750A/50mV | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-11 | PT | 3LL1 380/110V 30VAx21.0C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-12 | FAST FUSE | 660GH-710SUL | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-13 | FAST MICRO S/W | AMS-7B | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-14 | MCCB | ABN203c 175A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-15 | MCCB | ABN602c 630A | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-16 | MCCB | BS32d 15A | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-17 | FAN | A1V15C38TBT-1U | EA | 6 | [6 empty] | 0
|  | 1-18 | FAN | A1V12C38TBT-1 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-19 | FAN GUARD | FG-162 | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 1-20 | V.S | YSC4210-64MRB | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-21 | V.S | YSC2205-64MRB | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-22 | SMPS | VSFL 50-24 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-23 | TRIGGER FUSE | P2-5.0A, 250V, 5A | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 1-24 | TRIGGER FUSE HOLDER | P4-1S | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 1-25 | SCR | MCMA700P 1600CA,1600V, 700A | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 1-26 | DIODE | MDD95-16N1B, 1600V,120A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-27 | 온도센서 | 85℃, a접점, R85 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-28 | DC CONDENSER | GT 200V 22000uF, 76*160 | EA | 12 | [6 empty] | 0
|  | 1-29 | Resistor (Cement) | 5㏀ 15W | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-30 | Wirewound Resistor(HO) | 1㏀ 50W | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-31 | VARIABLE RESISTOR | 3590S-2-202L, 2㏀ 2W | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-32 | VOLUME KNOB | 2694 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-33 | MAGNETIC CONTACTOR | SCR500D110 SS1D(500A, COIL :DC110V) | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 1-34 | DIODE | PD380MYN16 | EA | 9 | [6 empty] | 0
|  | 1-35 | TIMER | T57NP-30A(0~30H),AUX:Free | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-36 | RELAY | KH-103-3CL-110VAC | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-37 | RELAY 소켓 | KH-RS-14M | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-38 | PCB | SY-894951 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-39 | PCB | SY-8949187 REV.6.0 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-40 | PCB | SY-8949189 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-41 | PCB | XEO-050520 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-42 | PCB | XEO-110221 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-43 | PCB | XEO-110223 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-44 | MAIN TRANS | Δ-Δ, 82.5KVA 380V/116V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-45 | DC CHOKE | 110V 500A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-46 | AMP TR | SPT-056A (380V용) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-47 | AMP TR | SPT-008N (380V용) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-48 | LED LAMP | RLBS-10W (AC/DC110-240V) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-49 | MICRO SWITCH | KH-9015HR(L) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-50 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-06 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-51 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-52 | TERMINAL BLOCK | YSFT200-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-53 | TERMINAL BLOCK | BUS BAR 500A | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 1-54 | SURGE KILLER | CR1201 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-55 | AUX TR1 | 1P,300VA, 380/115V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-56 | FUSE | CH10, 10*38 500V 6A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-57 | FUSE HOLDER | BH114-1C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-58 | FUSE HOLDER COVER | BH114-CN | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 1-59 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 2.5 이하, 500㎏이하 | 면 | 2 | [6 empty] | 0 | 1
|  |  | 소 계 | [9 empty] | 0
|  | 2 | B/C 110V 500A DC DIST반 | 1,000*1,200*2,350 | 식 | [7 empty] | 0
|  | 2-1 | PANEL | 일식 | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 2-2 | MCCB | ABS102c125A | EA | 9 | [6 empty] | 0
|  | 2-3 | MCCB | ABN102c 100A | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 2-4 | MCCB | BS32d 2P 30AF/15AT | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-5 | MCCB CT | AL 30-250AF용 T LWT | EA | 11 | [6 empty] | 0
|  | 2-6 | DC-V-METER | D-800 (DC 0-200V) 1.5C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-7 | DC-A-METER | D-800(0-750A) 1.5C(SH:750A/50mV) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-8 | SHUNT | ME-4, 1.0C, 750A/50mV | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-9 | FUSE | CH10 10x38 500V 2A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-10 | FUSE HOLDER | BH114-1C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-11 | FUSE HOLDER COVER | BH114-CN | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-12 | SMPS | VSF50-24 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-13 | LED LAMP | RLBS-10W (AC/DC110-240V) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 2-14 | MICRO S/W | KH-9015HR(L) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 2-15 | TERMINAL BLOCK | BUS BAR 500A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-16 | TERMINAL BLOCK | YSFT060-04 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 2-17 | TERMINAL BLOCK | YSFT060-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-18 | TERMINAL BLOCK | YSFT150-04 | EA | 7 | [6 empty] | 0
|  | 2-19 | TERMINAL BLOCK | YSFT100-03 | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 2-20 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-04 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 2-21 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 2-22 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 3.5 이하, 500㎏이하 | 면 | 1 | [6 empty] | 0 | 2
|  |  | 소 계 | [9 empty] | 0
|  | 3 | B/C 110V 500A BATTERY반 | 0 | 식 | [7 empty] | 0
|  | 3-1 | PANEL | 일식 | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 3-2 | BATTERY(GEL TYPE) | 장수명밀폐형 GSL 2V 500AH 55CELL 2조 | CELL | 110 | [6 empty] | 0
|  | 3-3 | DOOR HANDLE | (W/KEY) 대형 | 개 | 2 | [6 empty] | 0
|  | 3-4 | DC A/V METER |  | 개 | 2 | [6 empty] | 0
|  | 3-5 | NAME PLATE | 60×320×5T (아크릴) | 개 | 2 | [6 empty] | 0
|  | 3-6 | FL (아크릴 카바) | AC 220V 20W | 개 | 2 | [6 empty] | 0
|  | 3-7 | LIMIT S/W | 1a 1b | 개 | 2 | [6 empty] | 0
|  | 3-8 | LAMP | 10W | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 3-9 | 축전지 설치 | 1,000AH이하, 12V 이하 | 2/조 | 1 | [6 empty] | 0 | 3
|  |  | 소 계 | [9 empty] | 0
|  | 4 | INVERTER반 | 1,000*1,200*2,350 | 식 | [7 empty] | 0
|  | 4-1 | PANEL | 일식 | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 4-2 | INV. TRANSFORMER | 1P 40kVA 145/120V 48uH CU | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-3 | AC REACTOR | 3P 160V 145A 190uH CU | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-4 | BYPASS TRANSFOREMR | 1P 40kVA 460/120V CU | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-5 | AUX. TRANSFORMER | 1P 20VA 120/18V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-6 | AUX. TRANSFORMER | 1P 500VA 120/220V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-7 | AUX. TRANSFORMER | 1P 100VA 460/220V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-8 | AUX. TRANSFORMER | 1P 200VA 120/220V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-9 | MCCB | ABS103c 100A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-10 | MCCB | ABS202c 225A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-11 | MCCB | ABS403c 400A | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-12 | MCCB | ABS102c 125A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-13 | MCCB | ABS102c 125A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-14 | MCCB | ABH53c 50A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-15 | MCCB | BS32d 15A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-16 | MCCB AUX. | A,AX,T,LWT,ABN/S/H30-250AF | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-17 | MCCB AUX. | AX 400-800AF용 T LWT | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-18 | RECT. IGBT | 2MBI400VB-060-50 | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-19 | INV. IGBT | 2MBI400VB-060-50 | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 4-20 | STATIC SCR | MCC310-16io1 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-21 | Magnetic Contactor | SC-N2(Coil: 220VAC, 2a2b) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-22 | Magnetic Contactor | SC-N4(Coil: 220VAC, 2a2b) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-23 | DIODE | MDD310-16N1 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-24 | DC CAPACITOR | GT 350V 6800uF, 76*160 | EA | 7 | [6 empty] | 0
|  | 4-25 | AC CAPACITOR | DAL-3GJ020(370V 20uF) | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-26 | AC CAPACITOR | DAL-DA025207Nb(250V 200uF) | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 4-27 | FAN | UF12A23-H | EA | 5 | [6 empty] | 0
|  | 4-28 | FAN | UF15A23-H | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-29 | FAN GUARD | FU-9804H | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-30 | FUSE | 660GH-250SUL | EA | 5 | [6 empty] | 0
|  | 4-31 | FUSE MICRO SWITCH | AMS-7B | EA | 5 | [6 empty] | 0
|  | 4-32 | HALL C.T(CONV R,S) | LMA300-04DB15 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-33 | HALL C.T(INV R,S) | BSA600-04D15 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-34 | HALL C.T(BATT) | LMA400-04DB15 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-35 | HALL C.T(OUT) | BSA600-04D15 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-36 | RESISTOR | METAL PRH 4㏀ 80W | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-37 | RESISTOR | 시멘트 RWC 5W 60Ω (A TYPE, J) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-38 | THERMOSTAT | 85N 85℃ B접점 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-39 | SMPS | VSF30-EE | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-40 | SMPS | CSF75-24 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-41 | TERMINAL BLOCK | YSFT100-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-42 | TERMINAL BLOCK | YSFT150-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-43 | TERMINAL BLOCK | BUS 400A 2P | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-44 | TERMINAL BLOCK | BUS 400A 2P | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-45 | TERMINAL BLOCK | YSFT300-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-46 | TERMINAL BLOCK | BUS 400A 2P | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-47 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-03 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-48 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-04 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-49 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-06 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-50 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-10 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-51 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-12 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-52 | SNUBBER CAPACITOR | DMF-S A/K 1000VDC 2uF F단자 | EA | 5 | [6 empty] | 0
|  | 4-53 | CAPACITOR | 마일러 103J630(630V, 0.01uF) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-54 | TRIGGER FUSE | P2-[2A] (250V 2A) | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-55 | FAST FUSE | CH10, 10*38 500V 6A | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-56 | FUSE HOLDER | BH114-1C | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-57 | FUSE HOLDER COVER | BH114-CN | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-58 | 터치스크린 | MT8071iE | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-59 | PCB | MAIN CONTROLLER | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-60 | PCB | AC-DC TRIPLE BOARD | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-61 | PCB | IGBT GATE DRIVER 3병렬 | 매 | 5 | [6 empty] | 0
|  | 4-62 | PCB | 병렬 RELAY BOARD | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-63 | PCB | SENSING BOARD | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-64 | PCB | PARA 1ph STS Ver-1.1 | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-65 | PCB | GATE BOARD | 매 | 3 | [6 empty] | 0
|  | 4-66 | PCB | GATE BOARD | 매 | 4 | [6 empty] | 0
|  | 4-67 | PCB | XEO-130716 | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-68 | PCB | XEO-090603 | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-69 | PCB | XEO-060701 | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-70 | PCB | DUAL SMPS | 매 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-71 | D-SUB CONNECTOR | D-SUB 9P MALE | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-72 | EMI FILTER | 35T80-N11V (3P 500V 80A) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-73 | EMI FILTER | NF-2006A(1P 250V 6A 리드형) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-74 | SURGE PROTECTOR | BY7-40 (3P 3W AC550V) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-75 | LED LAMP | RLBS-10W (AC/DC110-240V) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-76 | MICRO SWITCH | KH-9015HR(L) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 4-77 | 찬넬베이스 |  | 개 | 1 | [6 empty] | 0
|  | 4-78 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 3.5 이하, 500㎏이하 | 면 | 1 | [6 empty] | 0 | 2
|  |  | 소 계 | [9 empty] | 0
|  | 5 | NVERTER AC DIST반 | 1,000*1,200*2,350 | 식 | [7 empty] | 0
|  | 5-1 | PANEL | 일식 | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 5-2 | MCCB | ABS102c125A | EA | 9 | [6 empty] | 0
|  | 5-3 | MCCB | ABN102c 100A | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 5-4 | MCCB | BS32d 2P 30AF/15AT | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-5 | MCCB CT | AL 30-250AF용 T LWT | EA | 11 | [6 empty] | 0
|  | 5-6 | DC-V-METER | D-800 (DC 0-200V) 1.5C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-7 | DC-A-METER | D-800(0-750A) 1.5C(SH:750A/50mV) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-8 | SHUNT | ME-4, 1.0C, 750A/50mV | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-9 | FUSE | CH10 10x38 500V 2A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-10 | FUSE HOLDER | BH114-1C | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-11 | FUSE HOLDER COVER | BH114-CN | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-12 | SMPS | VSF50-24 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-13 | LED LAMP | RLBS-10W (AC/DC110-240V) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 5-14 | MICRO S/W | KH-9015HR(L) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 5-15 | TERMINAL BLOCK | BUS BAR 500A | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-16 | TERMINAL BLOCK | YSFT060-04 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 5-17 | TERMINAL BLOCK | YSFT060-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-18 | TERMINAL BLOCK | YSFT150-04 | EA | 7 | [6 empty] | 0
|  | 5-19 | TERMINAL BLOCK | YSFT100-03 | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 5-20 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-04 | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 5-21 | TERMINAL BLOCK | YSFT020-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 5-22 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 3.5 이하, 500㎏이하 | 면 | 1 | [6 empty] | 0 | 2
|  |  | 소 계 | [9 empty] | 0
|  | 6 | AVR반 | 1,000*800*2,350 | 식 | [7 empty] | 0
|  | 6-1 | PANEL | 일식 | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 6-2 | PCB | MDS101 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-3 | PCB | MSD104 | EA | 8 | [6 empty] | 0
|  | 6-4 | RESISTOR | 400W 0.2Ω | EA | 8 | [6 empty] | 0
|  | 6-5 | TRIAC | 600V 70A TSR-70AA60 | EA | 8 | [6 empty] | 0
|  | 6-6 | FAN | FP-108-1 (AUX:AC220V) | EA | 4 | [6 empty] | 0
|  | 6-7 | TIMING RELAY | TTM-4005S 0-5sec coil:AC220V | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 6-8 | RELAY | HR705-4P AC:220V (소켓포함) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 6-9 | AXT | 220V:14V/14V/14V/12V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-10 | MCCB | ABS 250AF/150A 2P | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-11 | MCCB | ABN 630AF/500A 2P | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-12 | M/C | MC-65AF MC50a (220V) | EA | 2 | [6 empty] | 0
|  | 6-13 | LED LAMP | LED 8Ø AC220V (RED)) | EA | 3 | [6 empty] | 0
|  | 6-14 | LED LAMP | LED 8Ø AC220V (YELLOW)) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-15 | TERMINAL | YSFT200-03 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-16 | TERMINAL | DPTB-50033 (500A 3P) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-17 | TOGGLE SW | WJT-3310 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-18 | DIAZED FUSE HOLDER | DZH-30-1L | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-19 | DIAZED FUSE | Gg 2a 500V | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-20 | TRANS | 1PH 40KVA | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-21 | TRANS | 1P 6KVA | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-22 | TRANS | 1P 6KVA | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-23 | PT | LL_TYPE 380:110V (CLASS 1.0) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-24 | AC-V-METER | K-MAC AV4N (380V:110V) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-25 | AC-V-METER | K-MAC AV4N (150V) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-26 | AC-A-METER | K-MAC AA4N (500A) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-27 | CT | UR-2 500:1 (500A) | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-28 | CTT | YSCT-02AF | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-29 | RESISTOR | 80W 1.5KΩ | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-30 | 외함 |  | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-31 | MIMIC | AL-400*400 | EA | 1 | [6 empty] | 0
|  | 6-32 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 2.5 이하, 500㎏이하 | 면 | 1 | [6 empty] | 0 | 1
|  |  | 소 계 | [9 empty] | 0
|  |  | 계 | [9 empty] | 0

## 일위
< 표 1-1-1 >
일위대가표
건명 : MCC실 정류기판넬(UPS 외) 교체공사 | [11 empty] | 단위 : 원
호표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 2.5 이하, 500㎏이하 | 면 | [7 empty] | 0
| 변전전공 |  | 인
| 비계공 |  | 인
| 기계설비공 |  | 인
| 보통인부 |  | 인
계
2 | 큐비클(Cubicle) 설치 | 3.5 이하, 500㎏이하 | 면
| 변전전공 |  | 인
| 비계공 |  | 인
| 기계설비공 |  | 인
| 보통인부 |  | 인
계
3 | 축전지 설치 | 1,000AH이하, 12V 이하 | 2조
| 플랜트전공 | 8.1+(8.1*0.8) | 인
| 보통인부 | 5.8+(5.8*0.8) | 인
계

## 설치 (hidden)
< 표Ⅴ-4-2 >
설치공사비 계산표
#REF! | [5 empty] | 단위 : 원
계정과목 |  | 내역 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
① 재 료 비 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | #REF! | #REF!
| 소계 |  |  |  |  | #REF!
① 노 무 비 | 노무비
|  | 전기공사산업기사 | 인 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 기계설비공 | 인 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 비계공 | 인 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 용접공 | 인 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 특별인부 | 인 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 검사및 교정 | 식 | 1 | #REF! | #REF!
(기술관리공량제외 10%)
| 소계 |  |  |  |  | #REF!
계 |  | ①+② |  |  |  | #REF!
주1) 비율 : 설치비비목별 요율표 참조
2) 수량 : 재료 및 M/D공량산출표(설치)참조

## 설치공량 (hidden)
< 표Ⅴ-4-3 >
재료 및 M/D공량 산출표(설치공사)
#REF! |  |  |  |  | 규격 : 사양참조
◎ 2015년도 표준품셈(일반기기 설치부문 참조) | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | 85%
| - 기계산업기사 : | #REF! | #REF! | 인 |  | 0.5
| - 기계설치공 : | #REF! | #REF! | 인 |  | 7.24
| - 비 계 공 : | #REF! | #REF! | 인 |  | 2.86
| - 용접공 : | #REF! | #REF! | 인 |  | 0.95
| - 특별인부 : | #REF! | #REF! | 인 |  | 3.9

## 시운전원가 (hidden)
< 표Ⅴ-5 >
종합시운전비 원가계산서
단위 : 원
비목 | 금액 | 구성비 | 비고
① 직 접 노 무 비 | #REF! | #REF!
② 직 접 경 비 | #REF! | #REF!
③ 제 경 비 |  | #REF! | 직접노무비×0%
④ 기 술 료 |  | #REF! | (직노+제경비)×0%
⑤ 계 | #REF! |  | ①+②+③+④

## 시운전내역 (hidden)
< 표Ⅴ-5-1 >
종합시운전비 내역서
단위 : 원
공종 | 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 직접인건비
|  | 중급기술자 | 기계, 전기계장 | 인 | 5 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | 중급기술자 | 환경 | 인 | 17 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | 계 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.직접경비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2-1 수질분석비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | (환경기술개발 및 지원에 관한 법률 환경부령 제 98호, 환경부고시 제 2006-82호 기준 )
|  | 2-1-1 일일 실험 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 유입수(8항목) | 1개소 | 회 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-1호표
|  | 방류수(8항목) | 1개소 | 회 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-1호표
|  | 무산소조(4항목) | 1개소 | 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-2호표
|  | 호기조(4항목) | 1개소 | 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-2호표
|  | 반송슬러지(2항목) | 1개소 | 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1-3호표
|  | 2-1-2 공인기관 분석의뢰비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 유입수(6항목) | 1개소 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2-1호표
|  | 방류수(6항목) | 1개소 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2-1호표
|  | 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
|  | 2-2 식종비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 오니 식종비 | 무산소, 호기조 | m3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3-1호표
|  | 오니 처리비 | 무산소, 호기조 | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3-1호표
|  | 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
|  | 2-3 보고서 및 지침서 작성비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 시운전결과보고서 | 활자조판료(편집포함) | P | 100 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 복사료 | P | 500 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 제본료 | 부 | 5 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 유지관리지침서 | 활자조판료(편집포함) | P | 100 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 복사료 | P | 500 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 제본료 | 부 | 5 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
|  | 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
|  | 합계 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!

## 시운전일위 (hidden)
< 표Ⅴ-5-2 >
종합시운전비 일위대가표
단위 : 원
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 일일시험 | [9 empty] | 0 | 0
1-1호표 유입수, 방류수 | [9 empty] | 0 | 0
pH |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TEMP |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TBOD |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TCODMN |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SS |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
T-N |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
T-P |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대장균군수 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
[10 empty] | 0 | 0
1-2호표 무산소조,호기조 | [9 empty] | 0 | 0
SV30(SVI포함) |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MLSS |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MLDO |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
미생물관찰 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
[10 empty] | 0 | 0
1-3호표 반송슬러지 | [9 empty] | 0 | 0
MLSS |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MLVSS |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
[10 empty] | 0 | 0
2. 공인기관분석비 | [9 empty] | 0 | 0
2-1호표 공인기관분석의뢰비(유입수,방류수) | [9 empty] | 0 | 0
TBOD |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CODMN |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SS |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
T-N |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
T-P |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대장균군 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
[10 empty] | 0 | 0
3. 식종비 | [9 empty] | 0 | 0
3-1호표 식종비 | [9 empty] | 0 | 0
오니식종비, 슬러지처리비 | 1 m3 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!

## Sheet2 (hidden)
ㄷ형강 | SS400 | 150×75×6.5/10 | Kg | 800 | 44 | 840 | 1-73
ㄷ형강 | SS400 | 200×80 | Kg | 800 | 44 | 840 | 1-73
I빔 | SS400 | 300×150×10m | Kg | 880 | 44 | 1090 | 1-74
앵글 | SS400 | 75×75×6t | Kg | 800 | 45 | 845 | 1-72
강판 | SS400 | THK=16mm | Kg | 730 | 53 | 861 | 1-82
무늬강판 | SS400 | 4.5t | Kg | 800 | 58 | 989 | 1-84
강판 | STS304 | THK=3mm | Kg | 2880 | 71 | 3032 | 1-95
강판 | STS304 | THK=4mm | Kg | 3350 | 71 | 3032 | 1-95
강판 | STS304 | THK=5mm | Kg | 3350 | 71 | 3032 | 1-95
강판 | STS304 | THK=6mm | Kg | 2880 | 71 | 3032 | 1-95
강판 | STS304 | THK=10mm | Kg | 3720 | 71 | 4118 | 1-95
강판 | STS304 | THK=12mm | Kg | 3720 | 71 | 4118 | 1-95
강판 | STS304 | THK=15mm | Kg | 3720 | 71 | 4118 | 1-95
강판 | STS304 | THK=20mm | Kg | 3720 | 71 | 4118 | 1-95
강판 | STS304 | THK=25mm | Kg | 3720 | 71 | 4118 | 1-95
앵글 | STS304 | 50×50×5t | Kg | 4270 | 74 | 4980 | 1-100
앵글 | STS304 | 75×75×6t | Kg | 4270 | 74 | 4980 | 1-100
앵글 | STS304 | 80×80×7t | Kg |  |  | 4980 | 1-100
앵글 | STS304 | 25×25×3T | Kg | 4580 | 74 | 5290 | 1-100
앵글 | STS304 | 50×50×5t | Kg | 4270 | 74 | 4980 | 1-100
앵글 | STS304 | 75×75×6t | Kg | 4270 | 74 | 4980 | 1-100
평철 | STS304 | 50×5T | Kg | 3170 | 74 | 3310 | 1-100
평철 | STS304 | 50×6T | Kg | 3170 | 74 | 3310 | 1-100
평철 | STS304 | 50×9T | Kg | 4600 | 74 | 5500 | 1-100
평철 | STS304 | 75×6T | Kg | 3170 | 74 | 3310 | 1-100
평철 | STS304 | 100×12T | Kg | 4600 | 74 | 5500 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø15 | Kg | 3500 | 74 | 4570 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø18 | Kg | 3500 | 74 | 4570 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø20 | Kg | 3500 | 74 | 4570 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø25 | Kg | 3500 | 74 | 4570 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø32 | Kg | 3440 | 74 | 4740 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø35 | Kg | 3440 | 74 | 4740 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø150 | Kg | 3440 | 74 | 4740 | 1-100
환봉 | STS304 | Ø200 | Kg | 4490 | 74 | 4740 | 1-100
사각바 | STS304 | ㅁ16 | Kg | 5580 | 74 | 6010 | 1-100
무두BOLT | STS304 | M10×40L | EA |  | 86 |  | 1-115
전나사(㎜) | STS304 | M24×2,000㎜ | EA | 21154 | 86 | 18824 | 1-115
전산볼트 | STS304 | 0.3m×12㎜ | EA | 5705 | 86 | 4322 | 1-115
턴버클 | STS304 | Φ20 | EA | 42900 | 86 | 55000 | 1-249
볼트 | STS304 | M10×25L | EA | 229 | 88 | 160 | 1-113
볼트 | STS304 | M12×40 | EA | 395 | 88 | 301 | 1-113
볼트 | STS304 | M16×100mm | EA | 1293 | 88 | 1063 | 1-113
볼트 | STS304 | M16×65mm | EA | 955 | 88 | 780 | 1-113
P/W | STS304 | M16 | EA | 73 | 90 | 65 | 1-115
P/W(평와셔) | STS304 | M16(Ø58×3t) | EA | 73 | 90 | 65 | 1-115
셋트앙카 | STS304 | M16×200L | SET | 2750 | 92 | 3231 | 1-121
셋트앙카 | STS304 | M20×250L | SET | 6620 | 92 |  | 1-121
셋트앙카 | STS304 | M12× 100mm | EA | 1250 | 92 | 1598 | 1-121
셋트앙카 | STS304 | M12×120mm | EA | 1500 | 92 | 1598 | 1-121
셋트앙카 | STS304 | M16×125 | EA | 2180 | 92 | 3231 | 1-121
셋트앙카 | STS304 | M16×200L | EA | 2750 | 92 | 3231 | 1-121
너트 | STS304 | M10 | EA | 132 | 95 | 63 | 1-113
너트 | STS304 | M12 | EA | 193 | 95 | 93 | 1-113
너트 | STS304 | M16 | EA | 379 | 95 | 187 | 1-113
너트 | STS304 | M24 | EA | 1315 | 95 | 650 | 1-113
파이프 | STS304 | 25A SCH20 | Kg | 3655 | 752 | 4047 | 2-483
파이프 | STS304 | 25A×2t | Kg | 3987 | 752 | 4433 | 2-483
파이프 | STS304 | 32A×2t | Kg | 4004 | 752 | 4433 | 2-483
파이프 | STS304 | 50A×2t | Kg | 3993 | 752 | 4433 | 2-483
파이프 | STS304 | 80A×2t | Kg | 4000 | 752 | 4433 | 2-483
파이프 | STS304 | 200A×4t | Kg | 3993 | 752 | 4067 | 2-483
파이프 | STS304 | 250A×4t | Kg | 3645 | 752 | 4048 | 2-483
엘보 | STS304 | 200A | EA | 105040 | 753 | 108590 | 2-486
엘보 | STS304 | 250A | EA | 175240 | 753 | 181170 | 2-486
엘보 | STS304 | 25A | EA | 2280 | 753 | 2420 | 2-486
엘보 | STS304 | 50A | EA | 5890 | 753 | 6250 | 2-486
엘보 | STS304 | 80A | EA | 11770 | 753 | 13030 | 2-486
엘보 | STS304 | 150A | EA | 50570 | 753 | 52280 | 2-486
티 | STS304 | 25A | EA | 4420 | 753 | 4690 | 2-486
티 | STS304 | 50A | EA | 10610 | 753 | 11260 | 2-486
캡 | STS304 | 25A | EA | 2830 | 753 | 3010 | 2-486
플랜지 | STS304 | 25A | EA | 8710 | 755 | 10720 | 2-486
플랜지 | STS304 | 50A | EA | 12220 | 755 | 14160 | 2-486
플랜지 | STS304 | 80A | EA | 17810 | 755 | 21040 | 2-486
플랜지 | STS304 | 150A | EA | 39520 | 755 | 47440 | 2-486
플랜지 | STS304 | 200A | EA | 52585 | 755 | 61600 | 2-486
플랜지 | STS304 | 250A | EA | 85150 | 755 | 96800 | 2-486
소켓 | STS304 | 25A | EA | 3560 | 757 | 3560 | 2-488
볼밸브 | STS304 | 25A | EA | 122000 | 842 | 91820 | 2-550
버터플라이밸브 | SC13 | 80A | EA | 440000 | 850 | 225000 | 2-558
게이트밸브 | STS304 | 50A | EA | 230000 | 842 | 230000 | 2-551
게이트밸브 | STS304 | 150A | EA | 1480000 | 842 | 1480000 | 2-551
게이트밸브 | STS304 | 250A | EA | 3630000 | 832 | 3630000 | 2-551
고무판 | 0 | 0.2m×2.3m×5t | EA | 4746 | 10(하) | 4903 | 2-880
고무판 | 0 | 10t | ㎡ | 22836 | 10(하) | 21428 | 2-880
BOLT,S/W,P/W | STS304 | M20×45L | EA | 1497 | 88,90 | 1415 | 113115
BOLT,S/W,P/W | STS304 | M20×55L | EA | 1656 | 88,90 | 1508 | 113115
BOLT,NUT,S/W/,P/W | STS304 | M16×40L | EA | 1183 | 88,90,95 | 914 | 1-113,115
BOLT,S/W,P/W | STS304 | M8×20L | EA | 121 | 88,90 | 102 | 1-113,115
BOLT,NUT,S/W/,P/W,T/W | STS304 | M20×90L | EA | 2905 | 88,90,95 | 2285 | 1-113,115
NUT,S/W/,P/W | STS304 | M20 | EA | 819 | 90,95 | 583 | 1-113,115
NUT,S/W/,P/W | STS304 | M24 | EA | 1607 | 90,95 | 1046 | 1-113,115
감속기볼트 | STS304 | M24×220 | EA
볼트 | STS304 | M24×120 | EA |  |  | 3405 | 1-113
볼트 | STS304 | M24×150 | EA |  |  | 4010 | 1-113
볼트 | STS304 | M24×200L | EA |  |  | 5678 | 1-113
볼트 | STS304 | M24×90 | EA |  |  | 2827 | 1-113
S/W | STS304 | M16 | EA |  |  | 72 | 1-115
볼밸브 | SC13 | 25A | EA | 122000 | 842 | 91800 | 2-550
MCCB | 0 | ABS 52c | EA | 36000 | 1162 | 36000 | 1-765
POWER MODULE | 0 | XGR-AC22 | EA | 750000 | 1190 | 750000 | 1-788
CPU MODULE | 0 | XGR-CPUH/T | EA | 9000000 | 1190 | 9000000 | 1-788
FeNET MODULE | 0 | XGL-EFMT | EA | 914000 | 1191 | 845000 | 1-788
C-NET MODULE | 0 | XGL-C42A | EA | 405000 | 1191 | 405000 | 1-789
POWER MODULE | 0 | XGR-AC23 | EA | 800000 | 1190 | 800000 | 1-788
ADD DRIVE MODULE | 0 | XGR-DBST | EA | 500000 | 1190 | 500000 | 1-788
D/I MODULE | 0 | XGI-D24A | EA | 203000 | 1190 | 203000 | 1-788
D/O MODULE | 0 | XGQ-TR4A | EA | 232000 | 1191 | 232000 | 1-788
A/I MODULE | 0 | XGF-AC8A | EA | 788000 | 1191 | 788000 | 1-788
A/O MODULE | 0 | XGF-DC8A | EA | 911000 | 1191 | 911000 | 1-788
BASE | 0 | XGR-E12P | EA | 810000 | 1190 | 810000 | 1-788
파이프 | STS304 | 150A SCH40 | Kg | 4000 | 752 | 4433 | 2-483
메인체인 | STS410 | P66.27 | m
스텐체인 | STS304 | RS140×10,000mm | m
유무기복합담체 | PUR | Ø10mm | Kg
스텐키 | STS304 | 42×25×121L | EA
스텐체인 한코 | STS304 | RS140 | EA
스텐체인 반코 | STS304 | RS140 | EA
산기관 | 0 | Φ300 | EA
가스켓 | 고무 | 25A | EA
싸이크로감속기 | 0 | 0.75㎾1/11.033 | EA
메탈하우징 | STS+BRC3 | Φ250×122H | EA
스컴펌프 | 0 | 0.75㎾ | 대
감속기(인버터모터) | PUR | 1.5㎾×1/473(V.V.V.F) | 대
베어링 하우징 | SSC13 | W140×L120×H205 | EA
구동스프라켓 | SM45C | RS140×15NT | EA
종동스프라켓 | STS304 | RS140×48NT | EA
텐션스프라켓 | STS304 | RS140×10NT | EA
오일레스 베어링 | HBsC4 | Ø150×Ø120×110L | EA
오일레스 베어링 | HBsC4 | Ø45×Ø35×20L | EA
오일레스 베어링 | HBsC4 | Ø45×Ø35×23L | EA
CUBICLE | 0 | W2.0m×H2.3m×D0.6m | 면
MCCB | 0 | BKM-b2 | EA | 8000 | 1163 | 8000 | 1-765
POWER-ARRESTER | 0 | VAL-MS 385/80 ST | EA
POWER-ARRESTER | 0 | VAL-MS 230 ST | EA
SIGNAL-ARRESTER | 0 | PT 1X2-24DC-ST | EA
SMPS | 0 | SP-0324 | EA
NOISE FILTER | 0 | WYFS06TD | EA
DUMMY MODULE | 0 | XGT-DMMA | EA
BASE | 0 | XGR-M02P | EA | 894000 | 1190 | 894000 | 1-788
TOUCH SCREEN | 0 | XP70-TTA | EA |  |  | 2086000 | 1-789
이중화 CPU CABLE | 0 | XGC-F201 | EA | 80000 | 1190 | 80000 | 1-788
CABLE | 0 | D/I, D/O용 | EA
PLC 단자대 | 0 | XTB-40H | EA
HUB | 0 | 0 | EA
콘센트 | 0 | 2구 220V | EA
DC-POWER | 0 | PRO ECO 480W 24V 20A | EA
RELAY | 0 | 220V | EA
RELAY socket | 0 | 4PL | EA
Terminal Block | 0 | 15A / 1단 | EA
POWER GROUND | 0 | 5P | EA
명판 (AL) | 0 | W450×H50 | EA
PANEL LIGHTING | 0 | LED | EA
PANEL FAN | 0 | 120×120×38 | EA
PANEL FAN CABLE | 0 | 1m | EA
PANEL FAN 안전망 | 0 | 120×120 | EA
PANEL HEATER | 0 | 100W | EA
PANEL HEATER COVER | 0 | 0 | EA
온도조절기 | 0 | RTM-50F/H | EA
PANEL PVC DUCT (2M) | 0 | 80×80 | EA
PANEL PVC DUCT (2M) | 0 | 60×80 | EA
PANEL PVC DUCT (2M) | 0 | 40×80 | EA
POWER CABLE | 0 | KIV 2.5 외 | 식
CONTROL CABLE | 0 | UL# 18(황) 외 | 식
Inverter | 0 | 1.5kw | EA
감속기 | Pur | 0.4kW*1/180 | 대
감속기 | Pur | 0.75㎾ | 대
역세흡입펌프 | Pur | 1.5㎾ | 대
현장제어반 | STS304 | W700 | 면
현장제어반 | STS304 | W1000×D500×H2350 | 면
섬유디스크 | POLYESTER | Φ1.0m | EA
자동세척노즐 | ABS | 0 | SET
섬유여재 | POLYESTER | 700×700 | 장
TM/TC |  | 인터넷원격제어W0.6xL0.6xH2.3m | 대
고철설 |  |  | kg | 300 | 하47 | 250 | 2-967
스텐설 |  |  | kg | 1350 | 하47 | 1300 | 2-967
연강용피복아크용접봉 |  | Φ3.2mm, CR-13 | Kg | 3112 | 1395 | 2560 | 1-570
용접봉 |  | Φ3.2mm, STS304 용 | Kg | 9351 | 1395 | 11350 | 1-570
산소 | 0 | 0 | ℓ | 1 | 하33 | 2 | 2-885
아세틸렌 | 0 | 0 | Kg | 13000 | 하33 | 13000 | 2-885
알곤 |  | 7000ℓ입 | ℓ | 4 | 하-33 | 3 | 2-895
방청 페인트 |  | KSM6030(1종 1류), 광명단페인트 | ℓ | 17422 | 631 | 11027 | 2-254
조합 페인트 |  | KSM6020(1급), 백색 | L | 6577 | 629 | 6066 | 2-254
시너 |  | KSM 6060-2종 | ℓ | 2711 | 632 | 1777 | 2-254
[5 empty] | 44 | 72
[5 empty] | 45 | 73
[5 empty] | 53 | 74
[5 empty] | 58 | 82
[5 empty] | 71 | 84
[5 empty] | 74 | 95
[5 empty] | 86 | 100
[5 empty] | 88 | 113
[5 empty] | 90 | 115
[5 empty] | 92 | 121
[5 empty] | 95 | 249
[5 empty] | 629 | 570
[5 empty] | 631 | 765
[5 empty] | 632 | 788
[5 empty] | 752 | 789
[5 empty] | 753 | 2-254
[5 empty] | 755 | 2-483
[5 empty] | 757 | 2-486
[5 empty] | 832 | 2-488
[5 empty] | 842 | 2-550
[5 empty] | 850 | 2-551
[5 empty] | 1162 | 2-558
[5 empty] | 1163 | 2-880
[5 empty] | 1190 | 2-885
[5 empty] | 1191 | 2-895
[5 empty] | 1395 | 2-967
하10
하33
하47