## 총괄표(전기)
3.공 사 원 가 계 산 서(전기)
비 목 |  | 구 분 |  | 금 액 | 1차조정(B) | 2차조정(C) | 차액(D=C-B) | 차액율(C/A) | 비 고
순공사원가 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업설부산물(-)
[소 계]
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 | [6 empty] | 12.5
[소 계]
| 경 비 | 산출경비
가설비
|  | 산재보험료 | [6 empty] | 3.7
|  | 고용보험료 | [6 empty] | 1.01
|  | 건강보험료 |  | 1653719 |  |  |  |  | 3.495
|  | 노인장기요양보험료 |  | 202911 |  |  |  |  | 12.27
|  | 연금보험료 |  | 2129252 |  |  |  |  | 4.5
|  | 퇴직공제부금비 |  | 1088284 |  |  |  |  | 2.3
|  | 산업안전관리비 |  | 1702098 |  |  |  |  | (가), (나) 중 적은금액 적용
|  |  | (가) | 1702098 |  |  |  |  | 2.93
|  |  | (나) | 2042518 |  |  |  |  | 2.93
|  | 기타경비 |  | 0 |  |  |  |  | 7.8
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | 0 |  |  |  |  | 0.081
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 환경보전비 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 공사이행보증수수료 |  | 0 |  |  |  |  | [1백만원+(직공비-75억)x0.0102%]x공기(년)
정기안전점검비
안전관리계획작성및검토비
[소 계]
계
일 반 관 리 비 | [8 empty] | 6
이 윤 | [8 empty] | 15
품질관리비
공 급 가 액
V . A .T | [8 empty] | 공급가액*10%
1.[도 급 액]
[도급자 관급] |  |  |  | 0
[관급자 관급] |  |  |  | 0
2.[관 급 공 사 계] |  |  |  | 0
3.[P.S(Provisional Sum) 항목] | [8 empty] | 정기안전점검비, 각종 인증비용
4.[시설 분담금] |  |  |  | 0
5.[한전 불입금] |  |  |  | 0
6.[사용전검사비] |  |  |  | 0
7.[친환경 인증비] |  |  |  | 0
A.[총사업비[1+2+3+4+5+6] |  |  |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 55 |  | [ 군포공영주차장 공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사
5975A337001 | 01 | EKA124000010S | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 116 | [9 empty] | 제 8호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975A337002 | 01 | EKA134000010S | 강제전선관 | 아연도 22 mm | M | 667 | [9 empty] | 제 9호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975A337004 | 01 | EKA154000010S | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 30 | [9 empty] | 제 10호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975A337005 | 01 | EKA164000010S | 강제전선관 | 아연도 42 mm | M | 8 | [9 empty] | 제 11호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975B467015 | 01 | EKA354000010S | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 171 | [9 empty] | 제 12호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
56959000005 | 01 | E56959000005 | 경질비닐전선관-철거자재 | HI 36 mm | M | 156 | [9 empty] | 제 34호 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5975D017026 | 01 | E59753017026 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 1 | [9 empty] | 제 13호 | [6 empty] | 0 |  | 0
59753017066 | 01 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
59759017062 | 01 | 3913170820176476 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 2
59759017063 | 01 | 3913170820176477 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 3
5975J017044 | 01 | E59759017044 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 36 C | 개 | 5 | [9 empty] | 제 14호 | [8 empty] | 0
59759027002 | 01 | 3913170820935618 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 36 mm | 개 | 5
5975D767011 | 01 | EKK211000010S | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | [9 empty] | 제 15호 | [8 empty] | 0
5975D777102 | 01 | EKK231000011S | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 14 | [9 empty] | 제 16호 | [8 empty] | 0
5975D777111 | 01 | EKK231000020S | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 27 | [9 empty] | 제 17호 | [8 empty] | 0
59753767201 | 01 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 1
59753767281 | 01 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 27
6145F137894 | 01 | E61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 6 | [9 empty] | 제 18호 | [8 empty] | 0
5975D857021 | 01 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 4 | [9 empty] | 제 19호 | [8 empty] | 0
5975D857061 | 01 | E59753857061 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 20호 | [8 empty] | 0
5975D857171 | 01 | E59753857171 | 풀박스 | 400×400×200 | 개 | 2 | [9 empty] | 제 21호 | [8 empty] | 0
56959000003 | 01 | E56959000003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 162 | [9 empty] | 제 22호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A667003 | 01 | ELG231000010S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 117 | [9 empty] | 제 23호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A667014 | 01 | ELG241000010S | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 6㎟ | M | 2063 | [9 empty] | 제 24호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A927203 | 01 | EOC335000030S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 32 | [9 empty] | 제 25호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A927204 | 01 | EOC345000040S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 10 | [9 empty] | 제 26호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A287540 | 01 | ELD641000030S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | M | 32 | [9 empty] | 제 27호 | [6 empty] | 0 |  | 0
E145A287564 | 01 | ELD651000040S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 10 | [9 empty] | 제 28호 | [6 empty] | 0 |  | 0
56959000004 | 01 | E56959000004 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 39 | [9 empty] | 제 29호 | [6 empty] | 0 |  | 0
5935A317206 | 01 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 41 | [9 empty] | 제 30호 | [8 empty] | 0
6350A197105 | 01 | E63500197105 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-축적 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 31호 | [8 empty] | 0
6350A957221 | 01 | E63500957221 | CCTV카메라(일체형) | Color CCD, Dome(고정형) | 개 | 1 | [9 empty] | 제 32호 | [8 empty] | 0
56959000007 | 01 | E56959000007 | 배선용차단기(ABS-54)-철거자 | 4P 50AF 20AT | EA | 1 | [9 empty] | 제 36호 | [8 empty] | 0
56959000008 | 01 | E56959000008 | 배선용 차단기-철거자재 | 표준형, 3P 600V 50AF | 대 | 12 | [9 empty] | 제 37호 | [8 empty] | 0
5925A327171 | 01 | E59250327171 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | [9 empty] | 제 33호 | [8 empty] | 0
56959000006 | 01 | E56959000006 | 누전차단기(32KGRc)-철거자재 | 2P 30AF 20AT | EA | 3 | [9 empty] | 제 35호 | [8 empty] | 0
56959000009 | 01 | E56959000009 | 전자개폐기(개방형-2소자)-철 | 220V(2.2kw)/440v(2.7kw) | SET | 12 | [9 empty] | 제 38호 | [8 empty] | 0
E9400267004 | 01 | 3912143221650909 | 압착단자 | R형동선 나압착 6 ㎟ | 개 | 8
E9400267005 | 01 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 10
56950120016 | 01 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 54 | [9 empty] | 제 1호 | [8 empty] | 0
56950120022 | 01 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 314 | [9 empty] | 제 2호 | [8 empty] | 0
56950120036 | 01 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 14 | [9 empty] | 제 3호 | [8 empty] | 0
56950120042 | 01 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 2 | [9 empty] | 제 4호 | [8 empty] | 0
56950140400 | 01 | EAA110230000 | 파이프지지대 | W400-1단 | 식 | 15 | [9 empty] | 제 5호 | [8 empty] | 0
56959000001 | 01 | E56959000001 | 분전반 | PP-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 제 6호 | [8 empty] | 0
56959000002 | 01 | E56959000002 | 분전반 | PP-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 제 7호 | [8 empty] | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ 군포공영주차장 공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59750337001 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 127.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337002 | 3913170610034833 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | M | 733.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337004 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 33 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337005 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | M | 8.8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59751467015 | 3913170610034968 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 188.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017026 | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 1.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017066 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017062 | 3913170820176476 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017063 | 3913170820176477 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017044 | 3913170820176469 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 36 C | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759027002 | 3913170820935618 | 경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 36 mm | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 14 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 27 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767281 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 27 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61455137894 | 3912130320175917 | 정션 박스 | 100*100*50 | EA | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857021 | 3912130310035796 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857061 | 3912130310035799 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857171 | 3912130320174771 | 풀박스 | 400×400×200 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59754967601 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | M | 7.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017111 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 54 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017112 | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 개 | 314 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017114 | 3913170810036360 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 36 C | 개 | 14 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59759017115 | 3913170810036361 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 42 C | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 414 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 개 | 414 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM481669623 | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 178.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450667003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 128.7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450667014 | 2612162922076731 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 6㎟ | M | 2269.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 35.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 11 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287540 | 2612162920683923 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | M | 33.6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287564 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 10.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM362692755 | 2612160921650751 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 41.925 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 41 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 63500197105 | 4619150120192523 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-축적 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 63500957221 | 4617161020192788 | CCTV카메라(일체형) | Color CCD, Dome(고정형) | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61100117511 | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61100117521 | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300009101 | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300009107 | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300015003 | 3912161620167021 | 배선용차단기(ABS-53) | 3P 50AF 30AT | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59250327171 | 3912161620169704 | 배선용 차단기 | 표준형, 4P 600V 50AF | 대 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300020704 | 3912161420167119 | 누전차단기(32GRha) | 2P 30AF 20AT | EA | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM320620165 | 3912157320172032 | EOCR |  | SET | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM320620300 | 3912157320172059 | 전자접촉기(표준형)MC-9 | 220V(2.2kw)/440v(2.7kw) | SET | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300036102 | 3912110420179247 | PUSH BUTTON PBL | S/25mm 2a2b | EA | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300036201 | 3912110420179251 | PILOT LAMP | AC25mm | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300036603 | 3912110420179269 | TIMER 0-24HOUR |  | EA | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300036801 | 3912110420179274 | AUX-RELAY | AC 2A2B | EA | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59100107411 | 3912101420168835 | 진상용콘덴서 | 380. 440V, 3P 15㎌ | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61500377116 | 3912143520184926 | 모선접속바(BUS BAR) | 2.0mm x 12mm | M | 2.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61500377117 | 3912143520184927 | 모선접속바(BUS BAR) | 3.0mm x 20mm | M | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267004 | 3912143221650909 | 압착단자 | R형동선 나압착 6 ㎟ | 개 | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267005 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 828 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 828 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM939345157 | 391115ZZ701Z0001 | 경질비닐전선관-철거자재 | HI 36 mm | M | 156 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM310967184 | 391115ZZ701Z0002 | 기타잡자재 | PP-2 | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM939347286 | 391115ZZ701Z0003 | 기타잡자재 | PP-3 | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM939345160 | 391115ZZ701Z0004 | 누전차단기(32KGRc)-철거자재 | 2P 30AF 20AT | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM939345158 | 391115ZZ701Z0005 | 배선용차단기(ABS-54)-철거자 | 4P 50AF 20AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM939345159 | 391115ZZ701Z0006 | 배선용 차단기-철거자재 | 표준형, 3P 600V 50AF | 대 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM939345161 | 391115ZZ701Z0007 | 전자개폐기(개방형-2소자)-철 | 220V(2.2kw)/440v(2.7kw) | SET | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 172.981 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1.322 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017007 | L001010101000084 | 노 무 비 | 계장공 | 인 | 5.12 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017031 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.073 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017035 | L001010501000116 | 노 무 비 | 변전전공 | 인 | 0.28 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017116 | L001010101000089 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 0.585 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017114 | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 0.24 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.21 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 0.24 |  | #REF! |  |  | #REF!
| MM310967185 | 400000Z310967185 | 제작공임 | PP-2 | 식 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 전기공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.