## 원가
< 표 1 >
공사원가계산서
건명 : 군포환경관리소 폐열보일러 증발기 1, 2단 교체공사 | [5 empty] | (단위 : 원)
구분 |  | 금액 | 구성비(%) | 비고
①재료비 | 직접재료비 | 0 |  | 직접재료비 계산표 참조
| 간접재료비 |  |  | 직접재료비의
(△)작업설ㆍ부산물
| 소계 | 0 | #DIV/0!
②노무비 | 직접노무비 | 0 |  | 직접노무비 계산표 참조
| 간접노무비 | 0 |  | 직접노무비 의 | 12.5%
| 소계 | 0 | #DIV/0!
③경 비 | 산출경비 | 0 |  | 비파괴검사, 장비대여료 등
| 산재보험료 | 0 |  | 노무비 의 | 3.7%
| 고용보험료 | 0 |  | 노무비 의 | 1.01%
| 연금보험료 | 0 |  | 직접노무비 의 | 4.5% |  | 1개월 이상
| 건강보험료 | 0 |  | 직접노무비 의 | 3.495% |  | 1개월 이상
| 노인장기요양보험료 | 0 |  | 건강보험료 의 | 12.27% |  | 1개월 이상
| 산업안전보건관리비 | 12058755 |  | (재료비+직접노무비) 의 | 2.93%
| 퇴직공제부금비 | 5334471 |  | 직접노무비 의 | 2.3% |  | 1억원 이상
| 기타경비 | 0 |  | (재료비+노무비) 의 | 7.8%
| 소계 |  | #DIV/0!
④ | 계 |  | #DIV/0! | ①+②+③
⑤ | 일반관리비 |  | #DIV/0! | ④× | 6%
⑥ | 이윤 |  | #DIV/0! | (②＋③＋⑤)의 | 15%
⑦ | 총원가 |  | #DIV/0! | ④+⑤+⑥
⑧ | 부가가치세 |  |  | ⑦× | 10%
⑨ | 합계 |  |  | ⑦+⑧
224000000
-224000000

## 내역서
< 표 2 >
공 종 별 내 역 서
단위 : 원
No. |  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 0 | 증발기(Evaporator)
0 | 1 | Eva. 1, 2단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 2460.96
| 2 | Eva. 3, 4단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 2460.96
| 3 | Support | STS304 6t | kg | 25.4
2 |  | 증발기(Evaporator)
| 1 | 증발기 1,2단 철거 및 설치 | 0 | ton | 13.9047
0 | 2 | 증발기 3,4단 제작 및 납품 |  | ton | 13.9047
| 3 | Eva. Tube용 용접봉 | Tig, TGC-50C | kg | 49.13
| 4 | 절단숫돌 | 8" | 개 | 1314
| 5 | 알곤가스 | 47L, 120kg/cm2 이상 | 병 | 8.18
| 6 | 탄산가스 | 99.95%(용접용), 40kg | 병 | 12
3 | 0 | 보온 | 0 | 0
0 | 1 | Mineral Wool | #100×100t | m2 | 17.63
| 2 | 갈바아닐강판 | 0.6t | 매 | 11.9506
4 |  | 비파괴검사
| 1 | 비파괴검사 |  | Point | 720
5 |  | 산출경비
| 1 | 덤프트럭(대여) | 15.0톤, 자재(Tube) 운반용 | hr | 4
| 2 | 덤프트럭(대여) | 4.5톤, 작업공구 등 운반용 | hr | 4
| 3 | 덤프트럭(대여) | 컨테이너(사무실) 운반용 | hr | 4
| 4 | 컨테이너(사무실용) | 2.4×4.0×2.6, 내부시설 포함 | 동 | 0.18
| 5 | 지게차(대여) | 5톤, 자재(Tube) 상/하역 | hr | 8
계

## 물량
< 표 3 >
물 량 산 출 표
No. |  | 공종 | 규격 | 단위 | 산출근거 | 수 량 |  | 비고 | 비 고
1 |  | 증발기(Evaporator)
| 1 | Eva. 1단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 8.97m/라인·줄×6라인×24줄 | 1291.68 | 1291.68 | 도면 참조
| 2 | Eva. 2단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 8.12m/라인·줄×6라인×24줄 | 1169.28 | 1169.28
| 3 | Eva. 3단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 8.12m/라인·줄×6라인×24줄 | 1169.28 | 1169.28
| 4 | Eva. 4단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 8.97m/라인·줄×6라인×24줄 | 1291.68 | 1291.68
2 |  | Support
| 1 | Flat Bar | STS304 6t | kg | 48EA×0.004㎡×47.58kg/㎡ | 9.135 | 9.13 | 도면 참조
| 2 | Flat Bar | STS304 6t | kg | 24EA×0.006㎡×47.58kg/㎡ | 6.852 | 6.85
| 3 | Flat Bar | STS304 6t | kg | 72EA×0.00275㎡×47.58kg/㎡ | 9.421 | 9.42
3 |  | 증발기(Evaporator) Tube 중량
| 1 | Eva. 1, 2단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | kg | (1,291.7+1,169.3)m×5.65kg/m | 13904.65 | 13904.65 | 열교환기용 탄소강관 비중표 참조
| 2 | Eva. 3, 4단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | kg | (1,291.7+1,169.3)m×5.65kg/m | 13904.65 | 13904.65
4 |  | 증발기(Evaporator) Tube 표면
| 1 | Eva. 1, 2단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | ㎡ | 0.0508m×3.14×2,461m | 392.559 | 392.55
| 2 | Eva. 3, 4단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | ㎡ | 0.0508m×3.14×2,461m | 392.559 | 392.55
5 |  | 증발기(Evaporator) 용접면적
| 1 | Eva. Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | ㎡ | {(0.0508×0.0508÷4×3.14)-(0.0408×0.0408÷4×3.14)}×720개소 | 0.51772 | 0.51
6 |  | 절단 및 용접자재
| 1 | Eva. Tube용 용접봉 | Tig, TGC-50C | kg | 427.84g/m×(0.0508m/개소×3.14)×720개소÷1000g/kg | 49.1368 | 49.13 | 용접봉물량산출 (맞대기배관) 참조
| 2 | 절단숫돌 | 8" | 개 | 1.825개/개소×720개소 | 1314 | 1314
| 3 | 알곤가스 | 47L, 120kg/cm2 이상 | 병 | 39.8kg÷6kg/병 | 8.1883 | 8.18
| 4 | 탄산가스 | 99.95%(용접용), 40kg | 병 | 3일×8hr÷2hr/병 | 12 | 12
7 |  | 보온
| 1 | Mineral Wool | #100×100t | m2 | 4.64M×3.8M | 17.632 | 17.63
| 2 | 갈바아닐강판 | 0.6t | m2 | 4.64M×3.8M | 17.632 | 17.63
8 |  | 산출경비
| 1 | 덤프트럭(대여) | 15.0톤, 자재(Tube) 운반용 | hr | 4hr(기본 사용시간) | 4 | 4
| 2 | 덤프트럭(대여) | 4.5톤, 작업공구 등 운반용 | hr | 4hr(기본 사용시간) | 4 | 4
| 3 | 덤프트럭(대여) | 컨테이너(사무실) 운반용 | hr | 4hr(기본 사용시간) | 4 | 4
| 4 | 컨테이너(사무실용) | 2.4×4.0×2.6, 내부시설 포함 | 동 | 공사기간 3개월 미만 | 0.18 | 0.18 | 건설공사 표준품셈 2-2-3 가설시설물 2. 콘테이너형 가설건축물 참조
| 5 | 지게차(대여) | 5톤, 자재(Tube) 상/하역 | hr | 자재(배관) 상/하역 각 1회 , 1회당 4hr(기본 사용시간) | 8 | 8
Note on H23: User: 물량 산출 오류에 따른 수정 0.05808m -> 0.0508m

## 내역서2222 (hidden)
< 표 Ⅳ-1 >
공 종 별 내 역 서
(단위 : 원)
No. |  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비고 | 재 료 비
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가
1 | 0 | 증발기(Evaporator) | 0 | [8 empty] | #REF!
0 | 1 | Eva. 1단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | 866
0 | 2 | 펌프 철거 및 설치 | 0 | m | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 825
2 |  | Support | [9 empty] | #REF!
#REF! | 1 | Flat Bar | STS304 6t | kg | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
3 | 0 | 증발기(Evaporator) Tube 중량 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | 805
0 | 1 | Eva. 1, 2단 Tube | STBH340E, Φ50.8×5.0t | kg | 13904.65 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | 866
| 2 | 교반기 철거 및 설치 |  | ton | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4 |  | 보온 | [9 empty] | #REF!
| 1 | Mineral Wool | #100×100t | m2 | 17.63 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| 2 | 갈바아닐강판 | 0.6t | m2 | 17.63 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| 7 | 배관 철거 및 설치 |  | m | 105.78 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
5 |  | #REF! | [9 empty] | #REF!
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| 4 | 밸브 철거 및 설치 |  | EA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
8 | 1 | #REF! | #REF! | kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 2 | 형틀제작 및 철거 |  | ㎡ | 6.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 3 | 콘크리트 현장비빔 타설 |  | ㎥ | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 4 | 콘크리트 철거 |  | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 에폭시라이닝 | 3㎜ | ㎡ | 19.8 | 29833.95 | 590712.21 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
7 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| 2 | 철골가공 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 3 | 철골 철거 및 세우기 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 4 | 용접접합 |  | 개소 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## 일위대가222 (hidden)
< 표 Ⅳ-2 >
일 위 대 가
(단위 : 원)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 설비 해체 및 설치 | [9 empty] | #REF!
가. 펌프해체 및 설치 | STBH340E, Φ50.8×5.0t | m | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.753 일반펌프 설치
기계설비공 |  | 인 | 11.49 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.766 | *철거는 장소협소 및 고소작업으로 설치의 50%로 계상
보통인부 |  | 인 | 4.3777 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.254
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0.03
나. 교반기 철거 및 설치 | STBH340E, Φ50.8×5.0t | ton | 0.09 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.914 일반기기 설치 |  | *철거는 장소협소 및 고소작업으로 설치의 50%로 계상. 부분 조립작업 할증 50%, 설치중량 0.5톤 미만 20% 가산
기계산업기사 | 초급기술자 | 인 | 0.099 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.5 | 1.2
기계설비공 |  | 인 | 1.4335 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 7.24 | 1.2
비계공 |  | 인 | 0.56628 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 2.86 | 1.2
용접공 |  | 인 | 0.1881 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.95 | 1.2
특별인부 |  | 인 | 0.7722 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 3.9 | 1.2
검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 본품의 10% | 식 | 1 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2. 비계설치 및 해체 | [9 empty] | #REF! | page.39 강관비계 설치 및 해체
가. 비계 설치 및 해체 |  | ㎡ | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
비계공 |  | 인 | 7.2 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0.05
보통인부 |  | 인 | 2.88 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0.02
공구손료 | 인건비의 2% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! |  | 0.02
3. 배관공사 | [9 empty] | #REF! | page.738 폴리부틸렌 일반접합 및 배관
가. 배관 철거 및 설치 |  | m | 105.78 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
배관공 |  | 인 | 6.0295 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.038 | *철거는 장소협소 및 고소작업으로 설치의 50%로 계상
보통인부 |  | 인 | 2.38 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.015
4. 밸브설비공사 | [9 empty] | #REF! | page.756 일반밸브 설치
가. 밸브 철거 및 설치 |  | EA | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
배관공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.05 | *철거는 장소협소 및 고소작업으로 설치의 50%로 계상
5. 기초공사 | [9 empty] | #REF! | page.171 합판거푸집 설치 및 해체
가. 합판거푸집 설치 및 제거 |  | ㎡ | 6.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
합판 |  | ㎡ | 6.4 | 10313 | 67983 |  | 0 |  | 0 | 67983 |  | 1.03
각재 |  | ㎡ | 6.4 | 835326 | 203151 |  | 0 |  | 0 | 203151 |  | 0.038
소모자재 | 재료비의 4% | 식 | 1 | 1084 | 1084 |  |  |  | 0 | 1084 |  | 0.004 | 재료비의 4%
공구손료 | 인건비의 1% | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0.001 | 인건비의 1%
형틀목공 |  | 인 | 1.472 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.23
보통인부 |  | 인 | 0.896 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.14
나. 드라이 모르터 자재운반 |  | kg | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.22 인력운반 |  | =A/T*M*((60*2*L/V)+2) | A(보통인부 단가) | T(1일 작업시간 분) | M(운반량/1인당 1회 운반량) | L(운반거리km) | V(왕복평균속도km/hr)
보통인부 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 360 | #REF! | 0.04 | 2
다. 콘크리트 현장비빔 타설 |  | ㎥ | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.137 콘크리트 현장비빔타설
콘크리트공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.85
보통인부 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.82
라. 콘크리트 철거 |  | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | page.62 인력굴착(암반)
착암공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.94
보통인부 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.48
공기압축기 | 7.1㎥/min | hr | #REF! | 16804 | #REF! | 47848 | #REF! | 3162 | #REF! | #REF! |  | 0.96
소형브레이커 | 1.3㎥/min | hr | #REF! |  |  |  |  | 439 | #REF! | #REF! |  | 15.6
마. 에폭시 라이닝(3mm) |  | ㎡ | 19.8 | 29833.95 | 590712.21 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.400 에폭시바닥공사
에폭시프라이머 |  | kg | 5.94 | 4800 | 28512 |  |  |  |  | 28512 |  | 0.3
에폭시라이닝 |  | kg | 71.28 | 7200 | 513216 |  |  |  |  | 513216 |  | 3.6
에폭시희석제 |  | kg | 5.94 | 2600 | 15444 |  |  |  |  | 15444 |  | 0.3
에폭시SEALING |  | kg | 2.97 | 5500 | 16335 |  |  |  |  | 16335 |  | 0.15
잡재료비 | 재료비의 3% | 식 | 1 |  | 17205.21 |  |  |  |  | 17205.21 |  | 0.03
방수공 |  | 인 | 1.386 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.07
보통인부 |  | 인 | 0.792 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.04
6. 지지대공사 | [9 empty] | #REF!
가. 철골가공 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.358 철골가공조립
철골공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 2.48
나. 철골 철거 및 세우기 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.360 현장세우기
철골공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.33
비계공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0.14
특별인부 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0.07
0
다. 용접접합 |  | 개소 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | page.732 용접접합
용접공 |  | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | 0.036 | *장소협소 및 고소작업으로 20%할증