## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 군포도시공사 전산실 이전 및 설치 용역
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 13%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.7%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 0.87%
|  |  | 산업안전보건관리비 |  | 노무비 * 1.85% | 2이천만원이상 공사
|  |  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 * 3.43% | 30일 이상공사
|  |  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 * 4.5%
|  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 11.52%
|  |  | 퇴직공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3% | 1억이상 공사
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5.8%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
S2 | 총 공 사 비 |  |  |  |  | 백단위 절사

## 총괄표
［총 괄 표］
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
< 군포도시공사 전산실 이전 및 설치 용역 >
1. 군포도시공사 서버 및 랙 이전설치 |  | 식 | 1 | [5 empty] | 0
2. 무정전전원장치 이전설치 |  | 식 | 1
6.1. 부곡스포츠센터 서버 및 랙 이전설치 |  | 식 | 1
6.3. 무정전전원장치 철거 |  | 식 | 1
합 계 | [8 empty] | 0

## 내역서
［내 역 서］1. 군포도시공사 전산실 이전 및 설치 용역
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 군포도시공사 서버 및 랙 이전설치
1) 서버랙 철거 및 이설 |  | EA | 3
2) 서버 철거 및 이설 |  | EA | 19
3) 서버 스토리지 철거 및 이설 |  | EA | 1
4) 스위치 철거 및 이설 |  | EA | 4
5) 방화벽 철거 및 이설 |  | EA | 3
6) VPN IPSec 장비 철거 및 이설 |  | EA | 1
7) VPN MAIN 철거 및 이설 |  | EA | 1
8) KVM스위치 철거 및 이설 |  | EA | 3
9) 교환기 철거 및 이설 |  | EA | 1
UTP 케이블 | CAT6 4P | M | 90 |  |  |  |  | 패치코드 30개 제작
RJ45플러그 |  | EA | 60
무진동차량 |  | 식 | 1
노무비 | S/W시험사 | 인 | 10.18
| H/W시험사 | 인 | 32.5
| 통신산업기사 | 인 | 2.91
| 통신설비공 | 인 | 12.91
| 통신 케이블공 | 인 | 6.3
| 보통인부 | 인 | 2.43
소계
2. 무정전전원장치 이전설치
UPS 3KVA | RODM3000 | EA | 1
축전지 | 12V150AH, 함체포함 | EA | 30
노무비 | 통신설비공 | 인 | 31.77
| 보통인부 | 인 | 20.17
소계
6. 부곡스포츠센터
6.1. 부곡스포츠센터 서버 및 랙 이전설치
1) 서버랙 철거 및 이설 |  | EA | 2
2) 서버 철거 및 이설 |  | EA | 2
3) 스위치 철거 및 이설 |  | EA | 2
4) 방화벽 철거 및 이설 |  | EA | 1
5) MDF 랙 철거 및 이설 |  | EA | 2
UTP 케이블 | CAT6 4P | M | 30 |  |  |  |  | 패치코드
RJ45플러그 |  | EA | 20
노무비 | S/W시험사 | 인 | 3.3
| H/W시험사 | 인 | 0
| 통신산업기사 | 인 | 1.14
| 통신설비공 | 인 | 7.35
| 보통인부 | 인 | 2.34
소계
6.3. 무정전전원장치 이전설치
UPS 3KVA | RODM3000 | EA | 1
축전지 | 12V150AH, 함체포함 | EA | 30
노무비 | 통신설비공 | 인 | 10.59
| 보통인부 | 인 | 6.72
소계
합 계

## 자재산출내역
자재 산출 조사서
구분 | 수량 | 회선 | LAN 회선 | 인터넷 전화회선 | MDF 랙 | L2 스위치 PoE 24P | L2 스위치 24P | 광케이블 8코어(M-M) | FDF 24코어 | CAT5E 50P케이블 | 110브럭단자 100P | 패치판넬 (LAN용) | 패치판넬 (전화용) | 광패치코드 | 패치코드 | CAT6 4P케이블 | CAT6 RJ-45 플러그 | 부트 | RJ-45 모듈 | 2구아울렛 | 6구아울렛 | 난연CD관 28 | 난연CD관 22 | PVC몰드 | PVC닥트 | 방화폼 실리콘
1. 군포도시공사 전산실이전 대상
서버 RACK | 3
서버3, 10,6 | 19
서버스토리지 | 1
스위치1, 3 | 4
KVM스위치 | 3
안랩방화벽1,Web 방화벽1,홈페이지 방화벽1 | 3
패치코드 | 58
전화교환기 UCP600 | 1
VPN IPSec 장비 | 1
VPN MAIN | 1
항온항습기(에이알)
UPS 3KVA | 1
축전지함(12V150AH 30EA) | 1
분전함(3상380V150A) | 1
5. 랙 2개 서버2, 방화벽1. L2 스위치 5
6. UPS 축전치 ,분전함 철거 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0